## TDSheet
Организация : |  | ООО "Тулжилхоз"
Адрес организации : |  | 300910, Тульская обл, Тула, пос.2-й Западный, Грибоедова, дом № 6, корпус а, офис 2
Отчет
об использовании денежных средств по МКД за услуги оказанные обслуживающей организацией
адрес: | Дронова, 1 |  |  |  | период: | с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь квартир, кв.м.: |  |  | 2123.1
Общая площадь нежилых помещений, кв.м.:
Начислено,руб. | 402210.4 |  | в т.ч. население | 397674.4
Оплачено,руб. |  | 398991.02 |  | 383549.02
Долг населения,руб. |  | 45139.59
Долг прочие, руб. |  | 1512 |  |  |  | Остаток на 01.01.2019: |  | -125990.1
1.Содержание общего имущества жилых домов (подвалов, чердаков, подъездов, крыш),
техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов,
обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования: | [7 empty] | 281790.1
выполненные работы: | [7 empty] | 195685.98
Осмотр кровли.
Очистка кровли от снега.
Уборка бытового мусора из техподполья.
Смена провода, ламп накаливания.
Установка примыкания на входном козырьке.
Слитие воды из емкостей после таяния снега,(техэтаж).
Замена участка трубы х/в
Замена трубы.
Замена фитингов.
Спиливание деревьев.
Ремонт чердачного люка.
Замена ламп накаливания
Замена запорной арматуры.
Замена выключателя
Устранение засора стояка канализаци.
Замена задвижки х/в на вводе в дом.
Ревизия ВРУ и этажных электрощитков.
Замена выключателя
Замена трубы,крана шарового.
Приварка резьбы.
Покраска труб г/в.
Смена провода, ламп накаливания.
Демонтаж бойлера,замачивание пластин в кислоте
Ремонт порогов.
Покраска детского игрового оборувдования.
Ремонт контейнерной площадки.
Ревизия ВРУ и этажных электрощитков.
Замена ламп накаливания
уборка помещения от мусора.Дезинфекция подполья.
Устранение засора стояка канализации.
Врезка замка на двери входа в подвал.
Замена выключателя (техпод.)
Устранение засора разводки труб канализации
Гидравличекое испытание системы ц/о.
Замена шарового крана.
уборка кровли от строительного мусора
Восстановление освещения. Замена электролампочки.
включение насоса, регулировка системы г.в.
Замена провода (техподполье)
Замена ламп накаливания
Замена выключателя (техпод.)
Осмотр системы отопления.
Замена труб ц/о, регулировка ц/о
Замена отвода
Окос придомовой территории.
Монтаж бойлера.Регулировка системы г/в.
Осмотр канализационных колодцев.
Замена шарового крана на стояке х.в.
Ремонт ступеней.
Пуск отопления с регулировкой.
Регулировка стояков ц/о.
Устранение засора в канализационном стояке
Регулировка работы системы ц/о по стоякам.
Уборка мусора.
снятие показаний эл. энергии
аварийное обслуживание | [7 empty] | 30273.01
услуги сторонних организаций | [7 empty] | 391.08
противопожарные и ремонтные работы систем вентиляции | [7 empty] | 2211.9
внутренние газопроводы | [6 empty] | ОДН | 53228.13
2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовой
территории: | [7 empty] | 80716.77
уборка и благоустройство придомовой территории | [7 empty] | 66577.68
внешнее благоустройство
организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов,крупногабаритных отходов | [7 empty] | 12133.9
проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу | [7 empty] | 2005.19
3. Техническое обслуживание, экспертное обследование и ремонт лифтов
4. Иные услуги: | [7 empty] | 4785.77
комиссия за прием и обработка платежей за ЖУ | [7 empty] | 854.66
паспортная служба | [7 empty] | 1180.77
услуги обслуживающей организации , в т.ч.оформление выписок из лицевых счетов, домовой
книги, копии лицевых счетов ,оформление справок о составе семьи и т.д. | [7 empty] | 2750.34
Налоги к уплате | [7 empty] | 20227
Всего расходов | [7 empty] | 387519.64
| Остаток средств по дому | [6 empty] | -157950.93