## TDSheet
Организация : |  | ООО "Тулжилхоз"
Адрес организации : |  | 300910, Тульская обл, Тула, пос.2-й Западный, Грибоедова, дом № 6, корпус а, офис 2
Отчет
об использовании денежных средств по МКД за услуги оказанные обслуживающей организацией
адрес: | Зеленая, 2 |  |  | период: | с 01 января 201 8по 31 декабря | 2019 по 31 декабря
2019 года
Общая площадь квартир, кв.м.: |  |  | 425.4
Общая площадь нежилых помещений, кв.м.:
Начислено,руб. |  | 80305.4
Оплачено,руб. |  | 74424.38
Долг населения,руб. |  | 58477.48
|  |  |  | Остаток на 01.01.2019: |  | -39691.38
1.Содержание общего имущества жилых домов (подвалов, чердаков, подъездов, крыш),
техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов,
обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования: | [5 empty] | 47754.72
выполненные работы: | [5 empty] | 43720.29
Снятие показаний с ОДПУ.Ремонт системы ц/о.
Устранение засора стояка канализации .Удаление наляди и сосулек с крыши с использ.а/в
Осмотр ввода трубопровода ц/о.
Ревизия ВРУ. Ревизия этажных электрощитков.
Регулировка работы стояков ц/о.
ревизия канализационных колодцев.Раскапывание приямка.
Демонтаж задвижек на ц/о.Замена их.
Замена участка трубы х/в
Замена шарового крана.
Замена фитингов.
Регулировка системы ц/о по стоякам.
Замена регулировочных кранов на ц/о
Замена фитингов.
Перезапуск системы отопления.
Устранение засора стояка канализаци.
Ревизия выключателя.
Устранение засора выпуска канализации с выходом на колодец.
Устранение засора разводки кан.труб с выходом на колодец (техпод.).
Устранение засора разводки канализационных труб
Подготовка системы ц/о к гидравлическому испытанию.
Устранение засора выхода канализационной трубы на колодец.
Ревизия ВРУ. Ревизия этажных электрощитков.
Осмотр системы канализации.
Осмотр канализационных колодцев.
Устранение засора канализационных труб с выходом на колодец.
Регулировка стояков ц/о.
Ремонт бетонного пола лестничных площадок.
Замена спутников.Ремонт контейнерной площадки.
Устранение засора кан.труб с выходом на колодец
аварийное обслуживание | [5 empty] | 3335.11
услуги сторонних организаций | [5 empty] | 125.64
противопожарные и ремонтные работы систем вентиляции | [5 empty] | 573.68
внутренние газопроводы
2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовой
территории: | [5 empty] | 15705.56
уборка и благоустройство придомовой территории | [5 empty] | 8596.75
внешнее благоустройство
организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов,крупногабаритных отходов | [5 empty] | 6777.47
проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу | [5 empty] | 331.34
3. Техническое обслуживание, экспертное обследование и ремонт лифтов
4. Иные услуги: | [5 empty] | 1214.27
комиссия за прием и обработка платежей за ЖУ | [5 empty] | 189.36
паспортная служба | [5 empty] | 323.55
услуги обслуживающей организации , в т.ч.оформление выписок из лицевых счетов, домовой
книги, копии лицевых счетов ,оформление справок о составе семьи и т.д. | [5 empty] | 701.36
Налоги к уплате | [5 empty] | 3852.09
Всего расходов | [5 empty] | 68526.64
| Остаток средств по дому |  |  |  |  | -86390.1