## TDSheet
Организация : |  | ООО "Тулжилхоз"
Адрес организации : |  | 300910, Тульская обл, Тула, пос.2-й Западный, Грибоедова, дом № 6, корпус а, офис 2
Отчет
об использовании денежных средств по МКД за услуги оказанные обслуживающей организацией
адрес: | Октябрьская, 8 |  |  |  | период: | с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 г.
Общая площадь квартир, кв.м.: |  |  | 1187.4
Общая площадь нежилых помещений, кв.м.:
Начислено,руб. | 213309.89 |  | в т.ч. население | 210416.56
Оплачено,руб. |  | 192941.3 |  | 188711.3
Долг населения,руб. |  | 129855.39
Долг прочие, руб. |  | 3432 |  |  |  | Остаток на 01.01.2019: |  | -136853.5
1.Содержание общего имущества жилых домов (подвалов, чердаков, подъездов, крыш),
техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов,
обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования: | [7 empty] | 180152.81
выполненные работы: | [7 empty] | 149986.93
Осмотр подвального помещения.
Замена ламп накаливания
Опрессовка системы ц/о.
Удаление наляди и сосулек с крыши.
Осмотр канализационных колодцев.
Замена э/ламп.Восстановление освещения.
Ревизия ВРУ и ремонт щитков и распределительных коробок.
Ревизия светильников.
Монтаж освещения
Гидравлическое испытание системы ц/о.
Уборка мусора в техподполье.Дезинфекция помещений.
Устранение засора стояка канализации.
Замена труб кан.
Соскабливание старой краски со стен,шпаклевка и окраска стен.
Смена коренного вентиля
Смена автомата
Замена шарового крана на стояке х/в
Окраска лавочки
Пуск отопления с регулировкой.
Установка почтовых ящиков.
Ремонт и модернизация контейнерной площадки.
Замена шарового крана на стояке х.в.
Ремонт откосов дверей.
Пуск отопления после ремонтных работ.Регулировка системы ц/о по стоякам.
Ревизия ВРУ .
Ремонт выключателя смена электроламп.
Уборка мусора в техподполье.
замена крана шарового на стояке х.в.
аварийное обслуживание | [7 empty] | 16717.95
услуги сторонних организаций | [7 empty] | 206.93
противопожарные и ремонтные работы систем вентиляции | [7 empty] | 1577.06
внутренние газопроводы | [6 empty] | ОДН | 11663.94
2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовой
территории: | [7 empty] | 41142.73
уборка и благоустройство придомовой территории | [7 empty] | 34455.27
внешнее благоустройство
организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов,крупногабаритных отходов | [7 empty] | 5503.31
проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу | [7 empty] | 1184.15
3. Техническое обслуживание, экспертное обследование и ремонт лифтов
4. Иные услуги: | [7 empty] | 2647.83
комиссия за прием и обработка платежей за ЖУ | [7 empty] | 451.85
паспортная служба | [7 empty] | 718.64
услуги обслуживающей организации , в т.ч.оформление выписок из лицевых счетов, домовой
книги, копии лицевых счетов ,оформление справок о составе семьи и т.д. | [7 empty] | 1477.34
Налоги к уплате | [7 empty] | 10449.85
Всего расходов | [7 empty] | 234393.22
| Остаток средств по дому | [6 empty] | -291224.22